문서번호	시설보수과-3309
결재일자	2017.9.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박성훈	김재봉	김일운	09/05 정흥순
협 조

2017년 센터 하반기 안전점검 실시계획

(특정관리대상시설 일제조사 )

2017. 09

2017년 센터 하반기 안전점검 실시계획

(특정관리대상시설 일제조사 실시)

재난 및 안전관리 기본법 제27조에 의거 센터 시설물에 대한 특정관리대상시설 일제조사를 실시하여 시설물의 기능 및 안전에 만전을 기하고자 함.

1		근 거

○ 재난 및 안전관리 기본법 제27조(특정관리대상시설물등의 관리 등 )

⇒ 재난 및 안전관리기본법 시행령 제31조의 규정에  의한 특정 관리

대상시설등의 정기 또는 수시조사. 세부지정기준

○ 2017년 특정관리대상시설 일제조사 실시 요청 시설안전과-2017.8.18.)

⇒ 센터 본관 전기 및 기계설비 점검 요청

2		조사개요

□ 조사개요

○ 조사기간 : ’17. 09. 01. ~ 10.13.(기간중 2일)

※ 하반기 특정관리대상시설 일제조사 실시

○ 조사기관(부서) : 난지물재생센터(시설보수과 및 운영과)

○ 조사반구성 : 시설 관리부서 주관으로 해당분야별 공무원으로 점      검반을 편성하여 점검 실시

※ 상반기 안전점검 시 중대 위험요인 발견이 없었으므로 하반기는

외부전문가 없이 점검 실시

(내년 상반기 외부전문가와 합동 점검 실시 예정)

- 하반기 안전점검

- 특정관리대상시설(센터 관리동) 조사

구 분	소 속	성 명	비 고
공 무 원	시설보수과	윤종현	전기분야
	운영과	소재한	기계분야

3		점검대상 및 점검내용

□ 특정관리대상시설(센터 관리동) 점검(전기, 기계)

○ 관리동 현황

시 설 물 명	위 치	준공년도	관리주체 (전화번호)	시설규모(㎡) (연면적)	안전등급	비 고
난지물재생센터 관리본관	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	1990	난지물재생 센터소장 (300-8501)	4,481.70	B

○ 중점 조사 사항

구 분	주 요 조 사 사 항	비 고
전기분야	◦ 수배전 설비 이상유무 ◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ◦ 전선배선 불량 및 문어발식 콘센트 사용 여부 ◦ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정 여부 등
기계분야	◦ 배관의 파손･누수 및 유지관리상태 ◦ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ◦ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동 여부

4		결과조치

○ 점검 시 발견된 위험개소는 응급조치 후 근본적 대책 강구

○ 점검결과 전반적인 개량이나 보완이 필요한 사항은 별도 조치계획을  수립하거나 시설물보수공사(연간단가)에 반영하여 조치

5		행정사항

○ 특정관리대상시설 조사결과 국가재난관리시스템(NDMS) 입력