	용산소방서
수신	(주)세이크엠이씨 대표 권오민(04790 서울특별시 성동구 아차산로 49(성수동1가))
(경유)
제목	제연설비 배출풍도로 사용가능한지에 대한 질의 회신

1. 민원접수 제2101호(2017.9.5.) 『당사 제품을 귀 서의 관할지역 내 제연설비 배출풍도로 사용가능한지에 대한 질의』와 관련입니다.

2. 귀 사의 제품을 제연설비 배출풍도로 사용가능한지에 대한 질의에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 질의요지

-(주)세이크엠이씨의 제품인 보온일체형 알루미늄피복PRI폼 라이닝덕트를 제연설비 배출풍도로 사용가능한지에 대한 질의

나. 회신내용

-제연설비의 배출기 및 배출풍도는 제연설비의 화재안전기준(NFSE 501) 제9조의 기준에 적합하게 설치하여야 하며 배출풍도의 크기에 따라 설치기준을 달리 적용하고 있으니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  제연설비의 배출기 및 배출풍도 설치기준 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	박종덕		예방팀장	전양구		예방과장	09/05 代전양구
협조자
시행	예방과-10248	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	대시민공개