		강동수도사업소
CU********5*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024600306	고객접수번호	*************
수용가명	***	민원신청일	2017년 09월 04일
수용가주소	***************************************************
신청인	김춘옥	신청인연락처	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19750822	기물번호	B1200902752
현장방문일시	09시 00분	현장출동자	**
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장점검 결과 노후배관으로 확인되어 수리후 사용 권장 및 옥내 급수관 지원 안내.

끝.

주무관							최박				현장민원과장					09/05 이상봉
협조자
시행			현장민원과-12746										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 현장민원과																/
전화		3146-3022							/전송								/	chstar@seoul.go.kr													/	부분공개(6)