동민원 현장조사 보고서

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-25466		김기문	이준호	09/06 김홍준

명에 의거 담당지역내 급수불편민원현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고

합니다.

▣ 민원현장 조사결과

연번	주소	민원인	민원내용	조사결과	비고
1	*********** ***************	***	15mm 앵글밸브 고장	15mm 앵글밸브 고장 교체필요
2	*********** *************	***	15mm 앵글밸브 고장	15mm 앵글밸브 고장 교체필요
3	********* ***************	***	15mm 앵글밸브 고장	15mm 앵글밸브 고장 교체필요
4	********** ***************	***	15mm 앵글밸브 고장	15mm 앵글밸브 고장 교체필요
5	********** ***************	***	15mm 앵글밸브 고장	15mm 앵글밸브 고장 교체필요
6	*********** ***************	***	25mm 앵글밸브 고장	25mm 앵글밸브 고장 교체필요
7	******* ***************	***	40mm 앵글밸브 고장	40mm 앵글밸브 고장 교체필요

▣ 조치계획

○ 상기 조사결과에 따라 “2017년 은평구 관내 상수도공사” 연간단가 계약업체인 적성건설(주) 최석원에게 작업지시하여 민원을 적극 해소하고자 합니다.

- 공사개요 : 앵글밸브 15mm * 5개소, 25mm * 1개소, 40mm * 1개소 교체

- 예산과목 : 불용관 정비.  끝.

부분공개(6)