투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	공원 내 시설물 정비 요청

1. 귀 부서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 남산공원 중앙계단의 노후 목재데크(케이블카~봉수대 구간) 철거 후 재정비 완료시(10월중)까지, 기존 설치된 석재계단을 사용하는데에 안전상의 문제가 있어 귀 부서에 정비요청하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 정비 요청사항

연번	공원명(위치)	정비시설	정비사유
1	남산공원 (케이블카 상부 승강장~봉수대 구간)	목재 난간	시설물 노후로 흔들림
2		석재계단	계단 탈락
3		가로등 전선	전선노출로 감전 및 낙상 위험

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

	공원운영과장
주무관	윤종국		운영팀장	허생범		공원운영과장	09/06 代정금자
협조자
시행	공원운영과-16395	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231 (예장동) 남산1별관	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5922	/전송	02-3783-5929	/	seoulgreen@seoul.go.kr	/	대시민공개