투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	GS건설(주) 중랑물재생센터 고도처리및시설현대화 현장대리인 송창준
(경유)
제목	#3처리장 송풍기동 전기실 부분 정전요청 회신

1. 귀사의 일익번창 하심을 기원합니다.

2. GS 건 중랑17-314(2017.9.5.)호와 관련하여 #3처리장 송풍기동 전기실 부분 정전요청 건에 대하여 아래와 같이 회신하여 드립니다.

□ 회신내용

○ 건    명 : #3처리장 송풍기동 전기실 부분 정전요청 건

○ 요청사유 : HP-10 판넬 변류기(CT) 결선 조정(S상 전류값이 과도하게 표시)

○ 정전일시 : 2017.9.13.(수) 08:00~09:00

○ 주의사항

○ 결선 등 작업시 절연장갑, 절연화, 안전모 등 안전장비를 갖춘 후 정비에 임하여 주기 바람

○ 송풍기동 전기안전관리자, 담당자 등의 입회하에 작업 진행

○ 작업 기술자는 전기등의 관련 자격과 풍부한 경험을 가진 자가 수행

○ 하수처리에 지장이 없도록 사전 준비와 정비에 만전을 기하기 바람

○ 해당 일정 등의 변경사항 발생시 즉시 연락하여 주기 바람

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	정삼모		시설보수과장	09/06 윤승범
협조자	주무관	이도훈
시행	시설보수과-6450	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 용답동(서울시중랑물재생센터 시설보수과)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2562	/전송	02-2211-2579	/	sam-mo@seoul.go.kr	/	대시민공개