문서번호	시설개선과-9845
결재일자	2017.9.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
강서구		윤승근	09/06 최용덕
협 조
	주무관			오상호

2017 시설물유지보수공사를 통한

잠실제1수영장 방풍막 설치공사 추진

2017. 9.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

2017 시설물유지보수공사를 통한

잠실제1수영장 방풍막 설치공사 추진

제1수영장의 동절기 운영 시 유지관리비용 상승을 저감하기 위해 임시 설치 운영한 비닐막을 전천후 사용이 가능한 방풍막으로 대체하여 난방비 저감은 물론 시설물유지관리에 효율을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 2017년 시설물 유지보수공사(연간단가계약) : 시설개선과-13334(2016.12.06.)

▢ 제1수영장 운영부서 및 기계실 요청사항

Ⅱ		주요보수 내역(현황사진)

▢ 그간, 동절기 기온하강에 따른 수영장 수온 등 내부 온도유지를 위해 3층 통로와 스탠드 사이에 1회용 비닐을 설치하고 하절기에는 다시 제거함에 따라 비용손실 등 비효율적으로 운영되었으나,

▢ 기온하강과 상승 시마다 통로를 통해 수영장으로 유입‧유출되는 공기층을 적절히 제어할 수 있는 개폐가 가능한 방풍막 시스템으로 교체 설치하고자 하는 것임.

▢ 설치위치(3층 스탠드와 통로사이)

▢ 설치위치

지상3층 통로와 스탠드 사이(난간)의	비닐막 제거후 모습

○ 공사비                                                       (단위:원)

시설구분	공사구간	공사내용	공 사 비	비고
잠실 제1수영장	- 제1수영장 지상3층	지상3층 내부 통로 주변 실내온도 보호를 위하여 개폐형 방풍막 설치	**********
총공사비			21,571,614

Ⅲ		조치의견

▢ 동절기 수영장 운영에 대비하고, 수영장 운영에 따른 피해를 최소화 하기 위해 2017년 10월중 실시예정인 공사기간에 병행 추진하여 완료코자하며,

▢ 우리사업소에서 운영하고 있는 2017년 시설물유지보수공사(연간단가계약)로 하여금 시행 후 정산처리하고자 함.

붙임 :  설계서 1부.  끝.