상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	신길래미안에스티움 아파트 관리사무소
(경유)
제목	저수조 청소 제외 요청에 대한 회신(신길 래미안 에스티움 아파트 경로당)

1. 서울시 상수도행정에 협조하여 주시는 귀 아파트에 감사드립니다.

2. ****************************** 소화용 저수조에 대해 저수조 청소 대상 제외 신청함에 따라 현장조사 결과,

3. 급수용 저수조와 소화용 저수조가 각각 따로 사용하고 있음을 확인하였으며, 신청하신 소화용 저수조는 저수조 청소 대상이 아님을 통보합니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이혜원		주무관	서규석		시설관리과장	09/06 김기상
협조자	주무관	최춘식
시행	시설관리과-24656	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4411	/전송	02-3146-4639	/	cnegirl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)