	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 9월 중 소방용수시설 정기조사 및 비상소화장치 확인점검 계획

1. 재난관리과-872(2017. 2. 9.)호 “2017년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 보고(알림)”와 관련입니다.

2. 길음119안전센터 2017년 9월 중 소방용수시설조사 정기조사 및 비상소화장치 점검을 다음과 같이 변경 실시하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2017. 9. 11.(월) ~ 9. 29.(금)

나. 조사대상 : 총 693개소 [지상식 257, 지하식 432, 저수조 3, 급수탑 1) / 비상소화장치 66개소

다. 조사인원 : 소방위 정원택 등 전직원

라. 감독자(비상소화장치 확인점검) : 센터장 및 각 팀장

마. 조사방법

1) 조사부에 의거 정기조사요령에 의한 조사

2) 펌프차, 탱크차 등 이용

3) 소방용수시설 조사 시 소방활동 취약지역 정밀지리조사 병행 실시

붙임  1. 9월 중 소방용수시설 정기조사 일정 1부.

2. 9월 중 비상소화장치 확인점검 일정 1부.  끝.

담당자	정지훈		진압3팀장	이영수		센터장	09/07 代이영수
협조자
시행	길음119안전센터-4321	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	부분공개(7)