1전통시장 1소방관 멘토링 지도감독 결과
문서번호	예방과-11344	결재	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		신연화	09/07 김두일
접수번호

□ 일 시 : 2017 년 8월 30일(13:00 ~ 15:00) □ 대상명 :****************************
확 인 사 항	확 인 결 과	조 치 사 항
1. 소방 및 방화시설의 관리유지 적정 여부	- 점포별 소방시설 적용 미비대상 다수로 단독경보형감지기 및 소화기등 비치 토록 재 안내 함
2. 자체방화관리 실태 및 관계인등에 대한 근무지도 사항	- 자체 방화관리 유지를 위한 순찰등 없음	화재 예방을 위한 화기취급 당부. 주류등 음식점취급업소 15개 소등에 대하여 화재주의 안내
3. 기타 화재예방상 필요한 홍보․지도 사항		소화기 내용연수 경과 폐기 방법등 안내
위 보고자 계 급 : 소방경 성 명 :신연화 (인)