아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2017. 9. 6. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	09/07 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 수질검사원 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2017. 8. 31. ~ 9. 6.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (9월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	배관 교체	노후 주택 등	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	-	1,098	31	63	71	1,263	1,020	35,560	5,690	86.2%
부재가구	-	2,097	-	-	-	2,097	1,762	50,960
검사거부	-	5	-	-	-	5	5	192

조 별	검 사 원	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	3,942	120	2,887	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 41,250건 - 월간(9월) : 5,313건 - 일간 : 21건/1개조
2조	********	3,942	120	2,661
3조	********	3,942	120	2,840
4조	********	3,942	121	2,910
5조	********	3,942	120	2,850
6조	********	3,942	120	2,919
7조	********	3,942	116	2,827
8조	********	3,942	120	2,925
9조	********	5,772	106	6,024
10조	********	3,942	120	2,829
소 계	수질검사원	-	1,183	31,672
	수질팀	-	80	3,888
총 계		41,250	1,263	35,560

끝.