등록번호

도로시설과-13969

주무관

도로굴착팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2017.9.7.

김학준

代김학준

소철호

09/07

代장운기

결재일자

2017.9.7.

공개구분

대시민공개

협조

2017년 하반기 도로굴착·복구공사 하자검사 시행

안전건설국

(도로시설과)

2017년 하반기 도로굴착·복구공사 하자검사 시행

우리구 관내에서 시행한 도로굴착·복구공사에 대한 하반기 하자점검을 실시하여 구민이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 도로를 조성코자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

서울특별시 중구 도로굴착·복구업무 처리규칙 제19조

Ⅱ		점 검 대 상

총점검대상 : 3,880건

년 도	계	전기	통신	가스	상수도	개인	기타
2015	1,250	128	87	183	479	200	173
2016	1,666	158	83	122	825	283	195
2017	964	68	47	84	547	132	86
계	3,880	354	217	389	1,851	615	454

중점 점검대상

❍ 대상건수 : 267건(연장 50m이상 굴착·복구공사)

❍ 수시점검 : 소규모 굴착공사 – 길이 : 10m 미만, 폭 3m 미만

점검기간 : ‘17. 9. 8. ~ 10. 31.

점검조 편성  : 총 2개반 5명

❍ 반  장 : 도로굴착팀장

❍ 점검반 : 도로굴착팀원 2명 및 굴착감리 2명

구 분		1조	2조	비고
점검대상		상수, 전기	하수, 가스, 기타
점검자	직원	김학준	김우태
	감리	양동석	신재성

점검방법

❍ 각 조별 해당 도로굴착·복구공사 구간 현장조사

Ⅲ		점 검 사 항

❍ 보도포장 부분 평탄성 불량 발생 여부, 줄눈 간격(2~3mm) 및 블록간 단차(2mm) 발생 여부 등

❍ 아스콘 포장 평탄성 불량, 표층 탈락, 골재 분리 여부 등

❍ 기존 포장면과의 평탄성 불량 여부 등

❍ 도로시설물(측구, 맨홀등) 복구 상태

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 굴착·복구 공사구간 지적 사항은 하자보수 지시

- 경미한 사항은 즉시 하자 조치토록 해당기관(부서)에 통보하고 중대한 사항은 행정조치 검토

붙 임 : 1. 굴착복구 점검대상 1부.

2. 굴착복구 중점대상 1부.

3. 하자점검표 1부.  끝.