길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-17208

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	09/08 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	8/31(목)	9/1(금)	9/2(토)	9/3(일)	9/4(월)	9/5(화)	9/6(수)	계
2016년	114,485	126,208	110,059	124,458	121,328	126,605	111,136	834,279
2017년	105,400	99,400	105,300	103,400	102,837	95,663	103,400	715,400
증 ․ 감	-9,085	-26,808	-4,759	-21,058	-18,491	-30,942	-7,736	-118,879

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (8.24~8.30)	금주 공급량(㎥) (8.31~9.6)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
722,500	715,400	-7,100	-0.98

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량: -7,100(-0.98% 감소)

- 2017년 8월 현재 전년 대비 공급량: -106,079㎥(감소)

- 특이사항

· 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒ 2016.7.11. 암사 수계로 변경.  끝.