상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강동수도사업소
수신	가락한신아파트 외 567개소 관리사무소 귀중
(경유)
제목	공동주택 저수조의 위생관리를 위한 협조 요청

1. 공동주택 거주시민에게 안전하고 깨끗한 아리수 공급을 위해 많은 협조와 노력을 하여주고 계신 귀 관리사무소의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 최근 일부 공동주택 저수조 관리 소홀로 인하여 입주민으로부터 수질관련 민원이 발생한 바, 유사사례가 재발되지 않도록 아래사항을 숙지하시어 공동주택 저수조 점검 및 청소를 통한 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바라며, 특히 공동주택 저수조 내부에 이물질이 유입되지 않도록 잠금장치 점검 등을 이행하여 주시기 바랍니다.

<수도법(시행령, 시행규칙, 서울특별시 수도조례)의 저수조 위생관리 기준>

가. 저수조 청소: 상·하반기별 1회(연 2회) 이상

나. 저수조 수질검사: 연 1회 이상

다. 저수조 위생관리 점검: 월 1회 이상

라. 수도시설 관리자 교육 이수: 1회

3. 한편, 각 아파트 관리사무소에서는 붙임문서를 참고하시어 저수조 청소 및 수질검사 결과를 정해진 기한내에 우리 사업소에 제출하여 주시기 바라며, 보다 자세한 사항은 시설관리과(☎02-3146-5195, 강동구 소재 공동주택) 및 급수운영과(☎02-3146-5150, 송파구 소재 공동주택)로 문의하여 주시면 적극 안내해 드리겠습니다.

붙임: 1. 공동주택 저수조 위생관리 안내 1부.

2. 공동주택 저수조 청소결과 1부.  끝

	강동수도사업소장
주무관	김정은		주무관	송종학		시설관리과장	김태형		강동수도사업소장	09/08 신대현
협조자	주무관	강수경		급수운영과장	전명수
시행	시설관리과-17227	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(6)