	영등포소방서
수신	경기도 용인시 수지구 성복1로 157,성복동 버들치마을 경남아너스빌1차 107동601호 대표 천기호 귀하
(경유)
제목	건축(설계변경)허가 신청에 따른 소방협의 알림(국회대로56길 56)

1. 평소 화재예방 및 소방에 대한 관심과 사랑에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 건축물은 아래와 같이 동의처리되었음을 알려 드립니다.

가. 건축물현황

1)  건 물 명 : 천기호 건물

2)   건 축 주 : 천기호

3)   위    치 : 서울시 영등포구 국회대로56길 56(영등포동2가 28-119)

4)  규     모

○변경 前 : 지하1층/지상10층, 연면적 1,970.03㎡

○변경 後 : 지하1층/지상9층,  연면적 1,994.59㎡(층수감소 및 면적 24.56㎡증가)

5)   주 용 도 : 복합(근린생활, 오피스텔 및 다세대주택)
6)  종    별 : 신축

나. 설치할 소방시설 : 소화기구,옥내소화전,스프링클러,CO2호스릴,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,유도등,피난기구(완강기),연결송수관설비

3. 협조사항

가. 협의시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만 확인한 것으로 화재안전기준에 맞도록 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및 동법 시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상건물이오니, 내진설계 도면 및 내진계산서에 맞게 시공하여 주시기 바라며,

다.  상기 건축물은 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사 착공신고대상 및 감리자지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 : 1. 허가동의안내문 1부

2. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	代현동욱		예방과장	전결 09/08 강경철
협조자
시행	예방과-20339	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개