문서번호	시설과-5624
결재일자	2017.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代조대복	09/08 代조대복
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2017.9.5~9.8)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`17.9.5 ~ 9.8.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’17 9.5 ~ 9.8.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
9.5	대공원	종보전연구실복도/방역실(13:00~17:30) 전등 수시OFF/청소휴계실 에너지절전 홍보
	순찰
9.6	대공원	관리부식당 전등 절전요청/ 체력단련실 전등 및 환풍기 ON~OFF(10:10)
	순찰
9.7	대공원	방역팀 창고 라지에타 가동 적발 구두경고 및 회수조치
	순찰
9.8	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.