서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	중랑 시설현대화사업 입찰안내서 소음기준 변경 요청에 대한 회신

1. 설비부-11281(2017.7.5.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화사업」송풍기 요구 사양(소음)에 대한 입찰안내서 변경 요청 사항에 대하여 검토한바,

3. 송풍기 제작 시방에 따라 방음덮개 설치 등을 통해 송풍기실 내부 근로자의 건강장해를 유발할 수 있는 소음성 난청의 관리가 필요하다고 판단되오니 조치하여 주시기 바랍 니다. 끝.

							서 울 특 별 시 장
전문관							양해선			물재생시설팀장					이웅희					물재생시설과장					09/08 이철해
협조자				물재생기전팀장						황철호
시행			물재생시설과-13439									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)															/
전화		02)2133-3826						/전송			02)2133-1043					/													/	대시민공개