문서번호	시설관리과-17248
결재일자	2017.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
양봉우	김태형		09/08 代박성주
협 조
	행정지원과장					박성주
	요금과장					백대현
	현장민원과장					이상봉
	급수운영과장					전명수
	주무관					송종범

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응계획

2017. 9.

강동수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응계획

		추 진 방 향
	□ 추석연휴 기간 기습폭우 대비 비상 대응체계 강화 ❍ 공사장, 상수도시설물 사전 점검·정비로 안전관리 강화 ❍ 국지성 돌발강우·기습폭우 등 대비 비상 대응체계 확립 ❍ 비상상황 발생 시 신속복구를 위한 인력·장비 비상연락망 구축

Ⅰ				추진개요
		c

□ 관련근거

○ 2017년 추석연휴 기습폭우 대비 풍수해 대응계획 알림

(본부 시설과-7944, ‘17.9.5)

□ 추진기간 : ’17. 9.27(수) ~ 10.10(화), 14일간[추석 10.4.(수)]

□ 추진방향

○ 공사장, 상수도시설물 사전점검·정비로 안전관리 강화

○  국지성 돌발강우․기습폭우 등 기상 상황이 발생될 경우를 대비 비상 대응 체계 확립

○ 비상상황 발생 시 신속복구를 위한 동원인력·장비 비상연락망 유지

중점 추진사항

○ 공사장 및 상수도시설물 사전점검·정비

- 포장도로 복구, 빗물받이, 축대, 옹벽, 절개지 등 사전점검·정비 시행

○ 추석연휴 기습폭우 대비 비상 대응체계 강화

- 수방기간 동안 운영중인「재난안전대책상황실」비상근무체계 유지

- 수방업무 담당자 원거리 귀성시 업무대직자 사전 지정

- 기습폭우 대비 동원인력 확보 및 현장근무자(기동반 등) 비상근무체계 유지

Ⅱ				세부 추진계획
		c

□ 상시「재난안전대책상황실」비상근무체계 유지

○「재난관리상황팀」24시간 상황유지 : 재난상황관리, 긴급상황 대처

► 서울풍수해 안전밴드 및 실시간 수방현장지원시스템 모니터링

○ 추석연휴 기간 재난안전대책 상황실 운용

: 3단계 대응(수방기간 운용중인 상시 비상근무체계 유지)

► 평시(관심), 보강(주의), 1단계(주의)

- 주,야간 일,숙직자(각 3인이상) 비상근무

► 비상근무 : 호우주의보 이상 강우예보 시 단계별(1~3단계) 근무 시행

1단계(주의)	2단계(경계)	3단계(심각)
∘ 호우주의보 - 70㎜/6hr 이상 - 110㎜/12hr 이상 ∘ 태풍주의보 - 순간풍속 20m/sec이상 ∘ 한강대교 수위 - 4.5m 도달 시	∘ 호우경보 - 110㎜/ 6hr 이상 - 180㎜/12hr 이상 ∘ 태풍경보 - 순간풍속 26m/sec 이상 - 총강우량 200㎜ 이상 ∘ 한강대교 수위 - 8.5m 예상 시	∘ 대규모 재난발생 ∘ 한강대교 수위 - 10.5m 예상 시
∘ 3명 (평일,주간 : 시설관리과장,재난담당2, 휴일,야간:당직자)	∘ 8명 (평일,주간 : 시설관리과장,재난담당2,사무실5, 휴일,야간:상황실3,사무실5)	∘ 18명 (평일,주간 : 상황실8,사무실10, 휴일,야간:상황실8,사무실10)

※ 비상발령시 단계별 근무자는『2017년 여름철 풍수해 대책』과 동일하게 근무

□ 공사장, 상수도시설물 사전 일제점검 및 적출사항 정비

○ 점검 및 정비기간 : ‘17.9.11.~9.20.

○ 공사장(14개소) : 송,배수관정비 3건, 배급수관정비 4건, 단가계약 7건

○ 시설물 점검 대상

구 분	배수지	가압장	공동구	현수관로	지하철 공사장	비고
개 소	3	7	6.6km (1개소)	0.02km (1개소)	4.8km (7개 공구)

○ 점검반 : 지역담당, 순찰반, 기전팀 합동점검

○ 점검내용

► 공사장 : 공사장 주변 배수처리 및 누수발생 여부 등

► 시설물 : 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태 등

□ 원거리 귀성자 업무대직자 지정

○ 비상근무 발령 시 단시간 내 응소가 불가능한 실무반 근무자는 응소 가능 대직자를 사전에 지정하여 업무공백 방지

□ 예상치 못한 기습폭우 대비 동원인력·장비 비상연락망 유지

○ 비상근무 발령 대비 즉시 응소가 가능토록 각 부서별 전체 인원의 1/4이상 비상근무 동원인력 확보조치 및 비상연락망 유지

※ (1/4 비상근무 인력 동원시 : 해당일자(주,야) 별 각 3단계 비상근무 인원 동원)

○ 비상상황 발생 시 부서별 동원인력·장비가 즉시 투입될 수 있도록 대비태세 구축

□ 단계별 비상근무 발령 시 근무자 신속 응소 및 재난 대비․대응 철저

○ 단계별 비상근무자 비상연락망 재점검 및 정비

○ 수방근무자는 기상상황을 예의 주시하고 강우예보 시 근무체계 구축

○ 단계별 비상근무 발령 시 근무자가 신속히 응소할 수 있도록 사전 안내

□ 재난상황 대비 비상발령 사전 예고제 시행

○ 연휴기간 중 기상청 호우예보 시 비상발령 사전 예고제 시행

※ 비상상황 사전 인식으로 원거리 이동자제, 인력․장비 등 비상사태 대비

Ⅲ				행정사항
		c

□ 공사장 추석연휴 집중호우 대비 비상근무자 명단 확보 :

급수운영과, 시설관리과

□ 자체계획 수립 시행 보고 : 본부 시설과

붙임: 1. 단계별 실무반 비상연락망 1부.

2. 추석연휴 동원가능 업체 및 장비현황 1부.

3. 비상연락망 1부.

4. 주요시설물 및 상수도정비공사 현황 1부.  끝.