서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	택시미터 조작 의심 민원 답변

***님 안녕하십니까?

서울시 교통행정에 애정어린 관심과 성원에 감사드립니다.

신고하신 *********의 택시미터기 적정성 여부를 검토한 결과

***님이 탑승하신 거리 및 요금이 비정상적으로 것으로 의심되어

택시미터기 확인결과 봉인상태 및 택시미터기내에 설치된 조작방지프로그램을 조작한 사실은 없는 것으로 확인되어, 택시미터기의 기기 오류나 고장에 의한 미터기 수리대상으로 판단됩니다.

따라서 우리시에서는 관련 택시 사업자에게 해당 미터기를 수리받은 후 서울시 품질시험소에서 수리검정을 받고 미터기가 정상적으로 작동하는 것을 확인 및 봉인을 받은 후에 운행하도록 임시검사 명령을 하였음을 알려드립니다.

서울시 택시 이용에 불편을 드린점 사과드리며 ***님 가정에 항상 행복이 가득하시길 기원합니다.

주무관							최경수			자동차물류팀장					유상춘					택시물류과장					09/08 양완수
협조자
시행			택시물류과-8064									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 7층 택시물류과															/
전화		02-2133-2344						/전송			02-768-8898					/	kschoi2020@seoul.go.kr												/	부분공개(6)