문서번호	도시철도건축부-7720
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사지원과장	도시철도건축부장
김광기		김창기	09/11 代송종훈
협 조
	건축계획과장			송종훈
	건축공사과장			김내환
	주무관			정재흥
	주무관			김준회
	주무관			문석훈
	주무관			권영수

우이신설 도시철도 민간투자사업

개통 후 건축분야 시설물 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9. 8

도시기반시설본부

도시철도건축부

우이신설 도시철도 민간투자사업

개통 후 건축분야 시설물 점검계획

우이신설 도시철도 개통 후 건축분야 시설물에 대한 훼손여부 및 이용편의 불편사항 등을 점검하여 시설개선 및 시민의 이용편의를 증진하고자 함

Ⅰ		시설현황

❏ 위    치 : 북한산우이역 ~ 성신여대입구역 ~ 신설동역(13개역사)

❏ 규    모 : 연장 11.4㎞, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

※ 지상 기능동 6개소 : 솔밭공원역(2개소), 4.19민주묘지역, 가오리역, 화계역, 삼양사거리역

❏ 개 통 일 : 2017. 9. 2

Ⅱ		점검계획

❏ 점검기간 : 2017. 9. 11 ~ 9. 22

❏ 점검대상 : 차량기지 1개소, 북한산우이역 외 12개소

❏ 점 검 자 : 본부(도시철도건축부 담당과장 및 공사관리관)

❏ 주요 점검내용

- 승강장, 대합실 및 외부출입구(캐노피) 바닥, 벽체, 천정 파손여부

- 외부시설물(출입구, 환기구, 피난계단) 관리상태

- 안내사인 훼손 및 이용불편사항

- 정거장 시설물 청소 및 관리상태

- 시설물 오염 및 누수여부

- 시설개선이 필요한 사항 등

Ⅲ		행정사항

❏ 점검내용 조치에 관한 사항

‣ 시설물 점검결과 지적사항 및 시설개선이 필요한 사항에 대하여는 사업시행자에게 조치토록 통보

붙임 : 점검양식 1부. 끝.