문서번호	요금과-25395
결재일자	2017.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	동부수도사업소장
임정모		이만기	09/11 이구석
협조	행정관리팀장		서경란
	주무관		김점철

당직근무 일일 상황보고(09월09일토요일 일직)

2017.  09.  09.

동부수도사업소

당직근무 일일상황 보고

■ 당직일자 : 2017년  09월  09일  토요일 (일직)

■ 당직근무자

직 책	부 서	직 급	성 명
당직책임자	요 금 과	6급	*****
당 직 원	요 금 과	7급	*****
당 직 원	행정지원과	7급	*****
당 직 원	급수운영과	8급	*****

■ 상황접수 및 처리현황

○ 접수 총건수 :  167 건(처리 : 167 건, 진행중 : 0건)

구 분	건수	내 용				조 치 사 항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고	2	시 간	위 치	원 인	구 경
		10:40	금호동1가580	공사중파손	150	11:10조치완료
		12:07	용두동20-57	노후	13/20	16:50조치완료
출수불량 신고 (소․불출수)	130	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 ․ 수압부족 : 0건 ․ 탐지의뢰 : 0건 ․ 옥내탐지 : 0건 ․ 배관이상 : 0건 ․ 기타(맨홀소음) : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 소.불출수 : 130건				․ 처 리 : 130건 ․ 미처리 : 0건 ․ 진행중 : 건
요금관련	35	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납 확인 : 5건 ․ 이사정산 : 30건 ․ 자동납부신청/해지 : 0건 ․ 누수요금감면 : 0건 ․ 기타(청구지주소변경, 요금문의) : 건				․ 처 리 : 35 건 ․ 미처리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
동파신고	0	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 상 가 : 0건 ․ 기타(공사현장) : 0건				․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
수 질 관 련 민 원	0	․ 민원건수 : 0건 ․ 내 용 : 적수출수 0건				․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	- 일시 소.불출수 발생 - 면목3구역재개발에서 공사중 수도관 밸브 잘못 조정으로 일시적으로 소불출수 발생 (약 130세대 전화민원발생)					-해당과(급수운영과) 및 업체연락 조치후 이상없음
기전사고	- 해당사항 없음 -
외부기관 점검사항	- 해당사항 없음 -
기타사건ㆍ사고 (방송보도사항등)	- 해당사항 없음 -

첨부 : 누수발생 및 복구 완료보고 1부.   끝