문서번호	시설관리과-3084
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
강향길		신용철	09/11 최진석
협조
	주무관		이균형

수방상황보고

2017. 9. 10.

	기 상 개 황 - 2017. 09. 10(일) 17시 00분 현재

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜(전일 0.0㎜) / 9월누계 2.0㎜ )

구 분		오늘 (일)		내일 (월)		모래 (화)	위성영상
기상 및 수방근무현황		구름많음
강수확률(%)		30		20~80		10~20
예상강수량		0㎜		10~18㎜		0㎜
누계강수량		금년누계 1,098.2㎜(1~9월 평년1324.8㎜) 평년강수량 1,451.3㎜ ‘16년강수량 991.7㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	132.0		132.0		93.83
소양강댐	76.12		0.0		74.33
충주댐	109.55		111.11		65.94

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	3.2	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시