문서번호	시설관리과-25108
결재일자	2017.9.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박상현	박종일	09/11 代박종일

누수발생으로 인한 피해배상 보고

(***************)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.09

동부수도사업소

(시설관리과)

누수발생으로 인한 피해배상 보고

지역담당 업무 수행중 ******************누수로 인한 피해배상 요구 민원에 대하여 아래와 같이 보고 드림.

□ 누수발생 현황

❍ 누수발생 일시: 2017년 09월 05일 14:15

❍ 누수발생 위치:****************

❍ 구         경: D=1987/SSP/50mm

❍ 누수복구 완료 일시: 2017년 09월 08일 16:15

□ 보고내용

❍ ***************** 앞 도로상에 매설되어있는 배수관에서 발생한 누수로 주택 지하층 침수 및 내부 전유물 피해 발생

주 소	신고자	전화번호	비고
**********	********	*************
	***	*************

❍ 피해배상 요구 내역

1) 세입자 병원 치료와 관련된 신원 보증 및 치료비 일체

2) 지하층 내부 건조를 위한 보일러 가동시 발생되는 난방비

3) 침수로 인해 피해받은 내부 전유물 전체(도배, 장판, 이불, 옷가지 등)

4) 내부 짐 정리 및 기본적인 생활을 위해 살림살이 이동과 관련하여 외부 인력을 동원할 예정이며 그에 따라 발생되는 인건비 일체

5) 2017년 9월 12일 까지 외부 굴착구간 복구 완료

6) 이 밖에 누수로 인해 발생되는 모든 피해액 전액 및 내⋅외부 원상복구에 소요되는 비용 일체

□ 조치계획

❍ 상기와 같이 민원인이 요구하는 피해배상 내역은 2017.09.05(화) 발생한 상수관 누수로 인한 피해로 판단되어 본부장방침-No19(2004.2.4.)호로 시행중인「상수도 사고로 인한 손해배상 보험가입에 따른 시행지침」에 의거하여 한국지방재정공제회로 접수하여 적절한 피해배상이 될 수 있도록 하여 민원을 해소하고자 함.

붙임: 누수복구 완료 보고서 1부.  끝.