문서번호	현장대응단-8240
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

담당자	진압1대장	지휘1팀장	현장대응단장
김성남	代유대영	전정환	09/11 민원석

화재방어검토회의 결과보고

(관악구 남현동 삼오빌딩 3층 화재)

관악현장대응단발신명의를 입력하세요

1. 일 시 : 2017.9.7.(목).[화재방어 검토일시: 2017.9.11.(월). 10:30~11:30 ]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	17:50	17:51	17:56	18:24	18:24	19:30
소요시간(분)			5	28	28	66

2. 장 소

대 상	위 치	소유자 (점유자)	발화지점
관악구 남현동 1060번지11 삼오빌딩	관악구 남현동 1060번지11 삼오빌딩 3층 화재		삼오빌딩 2층 주방 후드

3. 원 인 : 조사중

4. 피해상황

가. 인명피해 : 없음

나. 재산피해 : 부동산:748천원

동산: 1862천원

계: 2600천원

5. 인근 소방용수시설 : 3807호

6. 화재방어활동

가. 관악구 남현동 1060번지11 삼오빌딩 3층 및 건물외벽에서  검은 연기가 나오고 있었으며

나. 현장도착 즉시 펌프차 부서후 소방위 홍성기외 3명 40mm 수관5본 연장하여 화점으로 진입함.

다. 교연빌딩 3층 진입한후 주방 후드부분 연기나오는 곳   집중방수하여 완전 진압과 각층 인명검색 실시함.

라. 물탱크차는 소방용수 3807호를 점유하여 펌프차에 보수함.

마. 화재 완진진화 및 잔화정리 추가 실시 후 귀소함.

7. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○서울대입구역 사거리 자주 정체되는 구간임. ○ 사당역 부근 상업빌집 지역으로 신고가 늦어질경우 연소확대 및 인명피해 우려. ○ 야간화재시 차량정체로 출동차량 부서에 어려움이 있음	○ 평소 관내 지리숙달 및 펌프차 순찰로 우회도로 등 파악 ○ 화재시 인명대피·구조 최우선 및 관계기관 합동 홍보활동으로 이면도로 주차금지 등 지속추진 ○ 후착대는 연소확대 방지에 주력하여 인명 및 재산피해 최소화

8. 출동경로 및 위치도

****

9. 관련사진

화재방어검토회의 사진	현장 사진 1