투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로상 불량맨홀(침하 등)정비대상(2017년 4차 작업) 사전 협의

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소 관내 도로상 설치되어 있는 각종 불량맨홀 정비대상(150개소) 에 대하여 아래와 같이 사전협의 하오니 현장 확인후 2017.09.18(월)일까지 이상여부를 회신하여 주시기 바라며, 본 사항은 국토부 맨홀관리지침(15.9.1) 및 서울시 맨홀 정비 및 관리지침(16.7.20) 등의 적용기준에 의거 조사하였으며, 각 기관별 예산상황 등에 따른 임의판단을 지양하고, 민원해소 및 도로상 안전사고 예방을 위해 신중히 고려하여 주시기 바랍니다.

3. 협의사항에 대하여 기한내 회신이 없으면 정비대상으로 간주하여 정비 후 정비비를 부과할 예정임을 알려드립니다.

가. 불량맨홀 정비 기준(도로상 작업구 설치 및 관리지침-국토부지침                     제17호, 2015. 9. 1)

1) 작업구 뚜껑면과 도로포장면이 10밀리미터 이상 차이가 발생하는 경우

2) 작업구의 진동 또는 소음 등으로 민원을 유발하는 경우

3) 작업구로 인하여 도로포장면이 파손된 경우

4) 작업구 뚜껑의 파손.이탈이 예상되는 경우

5) 도로 공사로 인하여 작업구 높이조정 등 정비가 필요한 경우

ex) 포장 덧씌우기로 인한 매립 등

4. 아울러 철개교체대상 및 맨홀뚜껑 단차 정비대상에 대하여는 맨홀관리기관에서 철개를 제공하기 바라며, 철개지원이 어려울 시 맨홀뚜껑 단차조정공법등을 활용 자체 정비하여 시민불편 및 안전사고가 발생되지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 불량맨홀 정비대상 위치도 및 사진원본 파일은 용량관계로 별도  e-mail로 송부예정이오니 메일주소를 담당자(spindol@seoul.go.kr)에게 송부하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 맨홀 관리기관별 정비대상(150개소) 1 부.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울특별시 광진소방서장(재난관리과장),서울특별시 동부수도사업소장(급수운영과장),서울특별시 동부수도사업소장(시설관리과장),성동구청장(치수과장),중랑구청장(치수과장),한국전력공사 사장,한국전력공사 성동지사,KT광진지사,KT동대문지사,KT성수지사,KT중랑지사,LG유플러스,SK브로드밴드,SK텔레콤
주무관	김용면		도로보수과장	09/11 이상호
협조자
시행	도로보수과-4570	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개