문서번호	정수시설과-2993
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	정수시설과장		구의아리수정수센터소장
윤기영	임두선		09/11 이달영
협 조

2017년 추석대비 상수도 공사장 안전점검 계획

2017. 9.

구의아리수정수센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

	2017년 추석대비 상수도 공사장 안점점검 계획

우리민족 고유 명절인 추석을 맞아 우리정수센터에서 시행하는 상수도 공사장에 대한 안전점검 계획을 보고 드림.

Ⅰ				추진개요
		c

□ 관련근거

○ 2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 계획 알림

(본부 시설과-8017, ’17.9.7)

□ 추진기간

○ 안전점검 및 정비기간

- 점검기간 : 2017.9.12.(화) ~ 9.19(화)

- 정비기간 : 2017.9.12.(월)  ~9.22(금)

○  추석 종합대책 추진기간

- 추진기간 : 2017.9.27(수) ~ 10.10(화) 14일간

▸추석연휴 : 2017.9.30.(토) ~ 10.6(금),7일간(추석 10.4(수))

중점점검,정비 추진사항

○ 공사장 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절,성토 구간에 대한 토사 유실 및 지반침하 방지 대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 가설 구조물(비계, 동바리, 거푸집 등) 설치에 따른 안전관리 상태

- 현장내 지하매설물(가스, 전기, 통신, 하수도 등) 관리상태

- 지반약화에 따른 가설재지지 및 변형 여부

- 추락, 낙하 등에 대비한 개구부 밀폐 및 안전난간, 안전망 설치상태

- 위험물 취급 관리상태(유류, LPG 등)

- 비상시 작업장의 안전통로 확보 및 바닥 청결 상태

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 각종 맨홀 주변 안전보호망 설치 상태, 사고 유발 가능성이 높은 맨홀에 대한 사전예방

Ⅱ				세부 추진계획
		c

□ 점검대상

○ 공사현황

연번	공사명	공사개요	추진율 (%)	담당자
1	제1정수장 응집 침전지 보수공사	응집침전지(2~3지) 보수	50	정수시설과 (김수영)
2	관사환경 정비공사	지붕교체공사 748㎡ 창호교체공사 21개소	90	정수시설과 (윤기영)

□ 점검방법

○ 점검반 : 공사담당자, 순찰반

○ 풍수해대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

□ 점검일정

○ 점검기간 : ‘17.9.12(화)~9.19(화)

○ 정비기간 : 지적사항에 대한 정비는 ‘17.9.22.(금)까지 정비완료

□ 점검결과 조치

○ 경미하거나 긴급한 사항은 즉시 조치

○ 보수에 장기간이 소요되는 경우 응급조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

Ⅲ				행정사항
		c

□ 점검계획서 및 점검결과 본부 보고 : ‘17.9.25(월)

□ 조사복명서 및 정비내용 제출(공사담당자) : ‘17.9.22(금)까지

붙임 : 1. 공사장 안전관리 점검표 1부.

2. 공사장 안전점검 양식 1부.  끝.