		서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리결과 알림(단순문의)

1. ***님 안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

2. ***님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 말씀드리겠습니다.

가. 접수번호: 20170908901085

나. 민원신고내용 및 처리결과

○ 건물 내 욕실, 화장실과 같은 시설을 제외하고 감지기 설치 의무입니다.

○ 소화기는 소모품으로 이동 가능한 것으로 판단되므로 사무실 및 점포 내부의 소화기 비치는 실제적으로 공간을 사용하는 분이 설치하도록 추진하고 있습니다.  만약 상가 계약 시 비품에 대한 설정을 해 두었다면 확실하겠지만 그렇지 않았을 경우에는 해당 사무실 및 점포 대표자에게 권고를 하고 있습니다.(소화기 유효기간은 제조일로부터 10년입니다.)

3. 앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁드리며, 다시 한번 소중한 신고에 감사드립니다. 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 서초소방서 예방과 검사지도팀 담당자: ******************

담당자							최재구			검사지도팀장					임상순					예방과장					09/11 代김원희
협조자
시행			예방과-17582									(						)		접수											(						)
우	06550					서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)114-2															/
전화		02-532-0119						/전송			02-533-1196					/													/	부분공개(6)