문서번호	정수과-4989
결재일자	2017.9.11.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
임해기		09/11 서한호
협 조

정수시설물 청소용역 감독일지(‘17.9.06.)

청소일시	2017.09.06.
청소시설물	배슬러지지 및 활성탄지
감독자	지방환경주사보 임해기
청소업체	삼조건설(주)
교육내용
	□ 청소내역 ○ 일 시 : 2017.09.06.(수) - 작 업 자 : 김방형, 변양희, 정천석, 선명규 - 작업시설 : 배슬러지지 1, 2지, 활성탄지 2, 6, 10, 15지 ※ 활성탄지 2, 6, 10, 14지는 시설물 보수에 따른 재청소 실시 □ 준설내역 ○ 일 시 : 2017.09.05∼06. - 작 업 자 : 김방형, 변양희, 정천석, 선명규 - 작업시설 : 배출수지 및 배슬러지지 - 준 설 량 : 약 800kg 붙임 청소(준설)사진 1부. 끝.