상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수 음수대 교체요청(동대문중학교)

1. 동대문중학교-9356호(2017.8.25.)와 관련입니다.

2. 위 문서와 관련 동대문중학교에서 사용중인 아리수 음수대에 대하여 현장조사한 바 아래와 같은 사유로 교체요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

☞ 고장 음수대 현황

품목	수량	설치위치	고장내용	조사결과
복도용	1	본관2층 복도	냉각기 파손	수리후에도 기능적으로 불안정할것으로 예상되어 교체하는 것이 가하다고 판단됨.

첨부 : 1. 관련공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	유광창		시설관리과장	09/11 代박종일
협조자
시행	시설관리과-25114	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)	/
전화	02)3146-2812	/전송	02)3146-2839	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개