투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	예비준공검사 지적사항 및 조치계획 보고

1. 시설개선과-9843호(2017.09.06)와 관련입니다

2. 『잠실실내보조체육관 지붕,천장 보수공사』에 대하여 다음과 같이 예비준공검사를 시행하고 지적사항 및 조치계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 대   상

연번	공 사 명	공사금액 (천원)	규 모	공사기간	도급자
1	잠실실내보조체육관 벽 리브 교체공사	415,488	- 우레탄 방수공사(2,453㎡) 및 도장공사 - 기존화단철거(202.2㎡)	2017.7.04. ~ 2017. 9.14.	(주)우련건설

나. 검사일시 : 2017.09.11(월) 13:30 ~ 15:00

다. 참 석 자

1) 발주처 : 시설개선과장, 건축반장, 홍정표, 오상호, 강서구

2) 도급자 : 현장대리인 등

라. 검사결과

공사명	지적사항	조치계획	비 고
잠실실내보조체육관 지붕,천장 보수공사	채광창 주변 탑시공 불량	준공전 보완조치

공사명	지적사항	조치계획	비 고
잠실실내보조체육관 벽 리브 교체공사	배수로 내부 기포발생	준공전 보완조치
	경사로 출입구 앞 발자국 발생	준공전 보완조치

마. 처리의견 : 지적사항에 대한 조치 완료후 준공검사 시행코자 함.  끝.

주무관	강서구		주무관	윤승근		시설개선과장	09/12 代이재권
협조자
시행	시설개선과-10082	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10) 서울시체육시설관리사업소 시설개선과	/
전화	02-2240-8814	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개