상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신자	구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 보수완료 통보

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-5500(‘17.8.1)호와 관련입니다.

3. 구로구 관내 장기 미보수 소방용수시설에 대하여 보수 조치하고 그 현황을 붙임과 같이 통보하오니 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

□ 정비현황 총괄

구 분	대 상(건)	완료(건)	진행중(건)	정비 일자	비 고
장기 미보수	17	15	2	’17.9월

(※ 진행중인 2건은 배급수관 정비구간으로 9월 중 정비완료 예정)

붙임. 보수완료 현황 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		주무관	이상무		급수운영과장	09/12 김정수
협조자
시행	급수운영과-24568	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 신정동 319-15	/
전화	02-3146-3967	/전송		/		/	대시민공개