	강남소방서
수신	영동119안전센터장
(경유)
제목	비상소화장치(16호) 복구완료에 따른 현장 확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 영동119안전센터-5243(2017.7.24.)호 『비상소화장치함(16호) 고장 발생보고)』

나. 화진INS컨설팅 메일통보(2017.9.12. 10:17:07)호 『비상소화장치함 공사관련 서류 입니다』

2. 교통사고 관련 파손된 비상소화장치의 보수공사 완료에 따른 현장 확인(검수) 계획을 알려드리니 영동119안전센터는 시행에 최선을 다하여주시기 바랍니다.

가. 기   간 : 2017. 9. 12.(화) ~ 9. 14.(목)

나. 대   상 : 비상소화장치 16호(강남구 논현로115길 68)

다. 확인중점사항

1) 비상소화장치함 부품 연결 상태, 정상작동 여부

2) 부착 스티커 확인 및 번호식자물쇠 확인

3) 공사 마무리 상태(도로포장 및 마감상태) 확인

4) 기타 유지관리에 문제가 되는 하자사항 확인 등

3. 행정사항

가. 현장 확인에 따른 안전사고 및 민원발생 방지 등 교육 실시

나. 현장 확인 후 119행정정보시스템 및 소방용수시설 통합월보에 보수내역 필히 반영

□ 119행정정보시스템 반영은 영동119안전센터 검수일

다. 붙임 서식에 의거 2017. 9. 14.(목)한 제출 등

붙임  비상소화장치 확인점검 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	신자행		재난관리과장	09/12 代신자행
협조자
시행	재난관리과-8582	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개