문서번호	운영과-8405
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		박한수	09/13 정종기
협 조

제3농축기동 협잡물분리기실 전기선로 설치 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 09

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3농축기동 협잡물분리기실 전기선로 설치 계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 슬러지 농축기동 협잡물분리기실 악취저감을 위해 탈취제 분사설비의 장치를 완료하고 아래와 같이 전기선로 신설 하고자 보고드림.

1		시설현황

설비명	설치장소	용 량 (㎥/h)	수량	처 리 구 역	비고
협잡물 처리기	원심농축기동	350	3대	- A.B계열 생슬러지 협잡물 처리	전기선로 신설
	중력농축조	350	2대	- C.D계열 생슬러지 협잡물 처리

2		점 검 내 용

점 검 자 : 주무관 박노경, 주무관 김광옥, 주무관 박한수, 주무관 도형철

중력농축조 및 원심농축기동 협잡물분리기실 보수작업시 셔터 또는 전등용 케이블 사용으로 안전저해

협잡물분리기실 탈취제 분사설비 전기선로 신설이 요구됨(2개소)

3		개선계획

협잡물분리기에 보수작업용 및 탈취제 분사설비용 전기선로 신설 / 2개소

- 원심농축기동 협잡물처리기실(A. B) 전기선로 신설(1개소)

- 중력농축조 협잡물처리기실(C. D) 전기선로 신설(1개소)

4		구매방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산 : 금2,305,000원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비.  끝.