아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2017. 9. 13. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	09/13 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 수질검사원 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2017. 9. 7. ~ 9. 13.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (9월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	배관 교체	노후 주택 등	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	7	1,165	35	3	108	1,318	2,338	36,878	4,372	89.4%
부재가구	-	2,342	-	-	-	2,342	4,104	53,302
검사거부	-	7	-	-	-	7	12	199

조 별	검 사 원	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	3,942	120	3,007	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 41,250건 - 월간(9월) : 5,313건 - 일간 : 24건/1개조
2조	********	3,942	120	2,781
3조	********	3,942	120	2,960
4조	********	3,942	120	3,030
5조	********	3,942	120	2,970
6조	********	3,942	120	3,039
7조	********	3,942	120	2,947
8조	********	3,942	120	3,045
9조	********	5,772	120	6,144
10조	********	3,942	120	2,949
소 계	수질검사원	-	1,200	32,872
	수질팀	-	118	4,006
총 계		41,250	1,318	36,878

끝.