문서번호	시설관리과-8331
결재일자	2017.9.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
유준영		정윤홍	09/13 강신재
협조
	교육훈련팀장		조병건

2017년 하반기

배수지 청소 실무교육 결과 보고

2017.  9. 13.(수)

상수도사업본부

(시설안전부)

2017년 하반기

배수지 청소 실무교육 결과 보고

2017년 하반기 배수지 청소 시행과 관련하여 청소품질 향상 및 안전사고 예방을 위한 실무교육 실시 결과를 보고 드림.

⃞ 교육개요

○ 교육명 : 배수지 청소 실무교육

○ 일  시 : 2017. 9. 12.(화) 14:00~16:00(2시간)

○ 장  소 : 본부 4층 회의실

○ 강  사 : 본부 시설관리과장, 담당 주무관 유준영

○ 참석자 : 총 37명

- 본  부 : 시설관리과 11명

- 사업소 : 담당 공무원 12명, 감리원 14명

⃞ 주요 교육내용

○ 청소현장 관리・감독에 관한 사항

- 관련 규정 및 청소용역의 범위

- 청소 감독 업무에 관한 사항

- 청소 인력 및 장비 기준 및 점검에 관한 사항

○ 청소품질 향상에 관한 사항

- 세정제 청소 작업절차 및 공정별 청소방법

- 청소 중간 확인 검수 및 완료 검수에 관한 사항

- 수질검사(전, 중, 후)에 관한 사항

○ 안전사고 예방에 관한 사항

- 추락사고, 전도사고 예방 및 안전조치 사항

- 전기 감전사고 예방을 위한 조치 사항

- 질식사고 예방을 위한 조치 사항 등

○ 기타 사항

- 작업전 안전교육 실시 및 청소작업 준비상태 점검 등 감리업무 철저

- 작업인력 현황, 청소장비 현황 등이 포함된 현황판을 현장에 설치

-「배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼」숙지 및 준수

- 배수지 벽면 물 때 제거 상태 등 주요공정 현장 확인 철저

- 배수지 방수․방식 상태를 점검 후 하자관리 등 보수 철저

-「배수지 항 청소 원가계산 용역」이 원활히 수행될 수 있도록 사업소는 청소현장 안내 및 관련 자료 제출 등 적극 협조

⃞ 행정사항

○ 교육 참여 공무원에 대하여 상시학습시간 2시간 인정

○ 하반기 배수지 청소실태 점검시 교육내용에 대한 이행여부 확인

⃞ 교육사진

교육 사진 1	교육 사진 2

붙임 1. 교육 참석자 명단 1부.

2. 교육자료 1부.  끝.