		강남수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(방배동 914-17)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	022913346	고객접수번호	1002017055022
수용가명	***	민원신청일	2017년 09월 13일
수용가주소	*************************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19820816	기물번호	h1300038463
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	김일구
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3.0kg/cm² /
처리결과	퇴수 조치완료

끝.

주무관							김일구				시설관리과장					09/13 박은선
협조자
시행			시설관리과-20837										(						)		접수												(						)
우						강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		3146-4895							/전송			3146-4939					/														/	부분공개(6)