<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	인재기획과-13553

결재	주무관	시설재무팀장	인재기획과장
	한성훈	이창희	전결 09/13 원권식

계 약 건 명			정문 경비실 냉난방기 조달구매
납 품 자			상 호			엘지전자(주)						성 명		정도현
계 약 금 액			******************************************
계약체결년월일			2017년 8월 17일
납 품 기 한			2017년 10월 16일
검 사 요 청 일			2017년 9월 12일
검사(수)년월일			2017년 9월 13일
검사(수) 장 소			인재개발원 인재기획과
검 수 자 의 견 ※ 4개항목 모두체크			➀ 수량은 일치 하는가? 예( ○ ), 아니오( ) ➁ 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ), 아니오( ) ➂ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 아니오( ○ ) ➃ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ), 대상( ○ )												물품출납부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 9월 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	인재개발원			인재기획과			지방공업주사		성명	한성훈		한성훈
	검수자	인재개발원			인재기획과			지방기계운영주사보		성명	권용학		권용학

물 품 검 수 내 역 서

품목 (물품번호)	규격	단위	단가 (원)	계약상 수량	전회까지 납품량	금 회 검수량	미납수량
냉난방공조공사 72151299 21567236	가변형히트펌프 냉난방기설치, 기본(냉매배관제외)	식	588,700	2	-	2	-
냉난방공조공사 72151299 10061682	냉매관 및 설치, 평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당	m	7,080	5	-	5	-
냉난방공조공사 72151299 10061684	냉매관 및 설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당	m	8,600	15	-	15	-
냉난방공조공사 72151299 20373317	냉매관 및 설치, 평균Φ25mm,커버없음, 1m당	m	10,470	20	-	20	-
냉난방공조공사 72151299 20373322	냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm	m	6,000	30	-	30	-
냉난방공조공사 72151299 20373318	냉난방기용MDF냉매배관커버설치	㎡	32,300	4	-	4	-
냉난방공조공사 72151299 20373320	냉난방기용함석냉매배관커버설치	㎡	22,100	6	-	6	-
냉난방공조공사 72151299 20373319	냉난방기용STS냉매배관커버설치	㎡	42,300	10	-	10	-
냉난방공조공사 72151299 10061686	룸컨트롤러세트용전선및전선관설치, 커버없음	m	6,400	40	-	40	-
냉난방공조공사 72151299 22723642	실내기실외기간 통신용 케이블 및 CD관 설치	m	6,400	20	-	20	-
열펌프 40101806 21087037	전기히트펌프,(부품)엘지전자, 싱글형받침대	개	26,100	1	-	1	-
냉난방기 40101787 23110679	히트펌프용실내기, (부품)엘지전자, PREMTB0P1 룸컨트롤러	대	48,500	2	-	2	-
열펌프 40101806 23182402	전기히트펌프, 엘지전자, RPUW05PS9S, 냉방14.5/난방16.3kW	대	1,950,000	1	-	1	-
냉난방기 40101787 22872007	히트펌프용실내기,엘지전자,R-W0230C2SJ,냉방2.3/난방2.6kW,1방향천장형	대	409,000	1	-	1	-
냉난방기 40101787 22715539	히트펌프용실내기,엘지전자,R-W0720T2SJ냉방7.2/난방8.1kW,4방향천장형	대	658,000	1	-	1	-