상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	노후 옥내급수관 개량 완료에 따른 수질 및 설문조사 결과 보고(6차)

1. 급수설비과 - 847(2017. 01. 25)호와 관련입니다.

2. 노후 옥내급수관 개량 공사 완료후 수질검사 및 설문조사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 공사기간 : 2017. 7. 7. ~ 8. 1.

나. 검사의뢰 : 67건

다. 검사결과 : 적합 39건 / 거부 28건

※ 붙임 : 1. 설문조사 결과(1~6차) 1부.

2. 수질검사 결과(6차) 1부. 끝.

	남부수도사업소장
주무관	박상현		현장민원과장	09/13 이연섭
협조자	주무관	이덕진
시행	현장민원과-22240	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2574	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)