투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	동부공원녹지사업소 물놀이형 수경시설 수질검사 의뢰(9월 2차)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소 산하공원(보라매,시민의숲)의 물놀이형 수경시설의 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기바랍니다.

가. 검사항목 : 수소이온농도, 탁도, 대장균, 유리잔류염소 등

나. 대 상 지 : 물놀이형 수경시설 5개소

보라매공원	시민의 숲	검사의뢰 팀
바닥분수	바닥분수	먹는물 분석팀
상층부 수조	계류	“
	연못분수	물환경생태팀

다. 검사대상 : 대상지별  채수 1ℓ 1개, 200ml 1개

의뢰 수경시설 현황	검사항목	수질기준
보라매공원 (바닥분수, 상충부수조) 시민의 숲 (바닥분수, 계류)	1) 수소이온농도	5.8 ～ 8.6
	2) 탁도	4NTU 이하
	3) 대장균	200(개체수/100mL) 미만
	4) 유리잔류염소(염소소독을 실시하는 경우만 해당한다)	0.4∼4.0mg/L
시민의숲 (연못분수)	SS, T-N, T-P, 클로로필A, TOC, 대장균, 총대장균, 분원성대장균군,	부유물질, 총질소, (mg/L), 클로로필-a(mg/㎡), 대장균(개체수/100mL) 등,

라. 채취일 및 의뢰일  : 2017.9.19.~ 9.26까지 중 택일

마. 의뢰방법 : 각 소공원물놀이시설 담당자가 서울특별시 보건환경연구원                              물환경연구부에 시료물 제출 및 수질 검사의뢰

첨부 : 검사대상지 검사용 시료채수 채수 1ℓ 1개, 200ml 1개 (별송).  끝.

	동부공원녹지사업소장
★주무관	서준기		공원운영팀장	최영준		공원운영과장	09/13 서동선
협조자	주무관	강기명		주무관	정창화
시행	공원운영과-14499	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 20길 33 보라매공원관리사무소	/
전화	02)2181-1189	/전송	02)2181-1199	/	sjk9161@seoul.go.kr	/	대시민공개