상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		서부수도사업소
수신	**********************************
(경유)
제목	응답소 민원 회신 [*********번지 앞 보도침하]

**** 안녕하십니까?

상수도 행정발전에 많은 관심을 가져주시는 ****께 깊이 감사드립니다.

****께서 *************** 주변 상수도공사 후 포장공사를 하였으나 공사 이후 보도침하현상이 있어 빗물이 고이는 등 불편하니 시정조치 요청하신 사항 대해 아래와 같이 답변드립니다.

우선 상수도 공사로 인해 불편을 드린 점에 대하여 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 해당 상수도공사는 2017년 1월 17일 해당 가구 앞에 누수가 발생하여 긴급으로 복구가 시행되었던 공사입니다. 현장 확인 결과 주변이 보도가 약간 침하된 상태이므로 우리 사업소와 계약되어있는 연간단가계약업체를 통해 원인 파악 후 빠른 시일 내에 정비하도록 조치하였음을 알려드립니다.

상수도공사로 인해 불편을 드린점 다시한번 사과드리며 기타 상수도 관련 궁금하신점이나 요청사항이 있으실 경우 서부수도사업소 시설관리과******************로 연락주시면 성심성의껏 답변해드리겠습니다. 끝으로 ***님의 가정에 항상 기쁨이 넘치시길 바랍니다. 감사합니다.  끝.

							서부수도사업소장
주무관							박새롬			시설관리팀장					이준호					시설관리과장					09/13 김홍준
협조자
시행			시설관리과-26203									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3695						/전송			3146-3739					/													/	부분공개(6)