특정소방대상물 점검 확인서 (마이홈고시텔)
문서번호	예방과-17799	결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			이근희	이해영	전결 09/14 임한선
수 신	내부결재
접수번호

□ 대 상 명:	******	□ 대 표 자:	***
□ 위 치:	*************	□ 전 화:	*************
	**********************
□ 명령번호:		□ 검사구분:	*****

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난설비	1층 복도 통로유도등 미점등	09. 08(금)	완비

붙임 :*1. 조치명령서 1부

2. 시정조치 완료사진 1부.  끝.

확인일자:  **********14일

**************************************************이 근 희

**************************************************** 안 수 한