	강남소방서
수신자	*************************************
(경유)
제 목	『안전시설등 설치신고서』 서류검토 결과 보완회시 알림<*************>

1. 민원접수 제10683호(2017. 9. 14.) 『안전시설등 설치신고서』

2. 귀하께서 신청하신 『안전시설등 설치신고서』에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

상호	영업장 소재지	건축물 구조	영업장 규모
******* ********	************** *****	RC조, 5/1층 연면적 1,044.92㎡	지상2층 사용면적 192.53㎡

가. 결    과 : 부적합

나. 관련법령 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제9조

다. 내    용

- 영업장내 자동화재탐지설비를 주수신기(2층)에서 직접 결선함

3. 관련 내용을 확인하시고, 서류등을 보완하여 2017. 9.22.(금)까지 제출하여 주시기 바라고 보완사항을 이행하지 못할 경우 취하신청 가능하며,   자세한 사항은 아래 연락처로 전화주시기 바랍니다.

	【위 완비증명서 설치와 관련된 이의제기 및 기타 문의사항】
☞ 강남소방서 예방과 ☎ 02-568-4164 (소방특별조사)

끝.

	강남소방서장
★담당자	이해운		담당자	박상욱		검사지도팀장	김용철		예방과장	전결 09/14 박철우
협조자
시행	예방과-29398	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동 강남소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02)568-4164	/전송	02)2052-0177	/	dlgodns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)