	강서소방서
수신	방화119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 현장검수 실시 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-6316(2017.9.4.)호 “방문민원(마곡지구 소화전 이설) 승인 요청건”

나. 재난관리과-6622(2017.9.14.)호 “방문민원(마곡지구 소화전 이설)완료 접수건”

2. 소방용수시설(소화전) 검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2017. 9. 14. ~ 9. 15.〔2일간〕

나. 대 상: 지상식 소화전(300010호)

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하여, 행정정보시스템 입력을 철저히 하고

2) 검수결과를〔붙임2〕서식 활용하여 9. 15.한 보고하시기 바랍니다.

붙임 1. ㈜서브원 소화전 이설 완료건 1부

2. 소방용수 현지 확인결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민하		대응총괄팀장	변두남		재난관리과장	09/14 이환종
협조자
시행	재난관리과-6640	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	부분공개(6)