서울시 시정정보를 한눈에! “서울시 홈페이지(seoul.go.kr)”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 연소실험시설 고장발생 보고

1.  안전지원과-1352(2017.1.17.)호 『2017년 시민안전체험관 운영계획』

와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 관람시설 중 화재연소실험 연기발생기 히터 노후로 작동이 불가하기에 아래와 같이 보고합니다.

가. 일시 : 2017. 9. 13.(수) 사용 중 확인

나. 대상 : 화재체험장 연소실험시설 연기발생기 1대

다. 상태 : 연기발생기 히터고장으로 인한 연기 미발생

라. 원인 : 연기발생기 히터노후로 인한 고장 추정

마. 조치 : 전문업체 방문 및 고장발생 원인 파악 후 수리 예정

붙임 : 화재연기발생기 고장사진 1부.  끝.

담당자	김성민		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	09/14 김송연
협조자
시행	안전지원과-19490	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4115	/전송	02-2027-4169	/	rokfireman@seoul.go.kr	/	대시민공개