문서번호	의정담당관-10607
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	의정담당관
안성일		권태섭	09/15 전명수
협조

『2017년 하반기 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가)공사』

작업지시서(1차) 결과보고

2017. 9

서울시의회사무처

(의 정 담 당 관)

『2017년 하반기 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가)공사』

작업지시서(1차) 결과보고

우리 시의회에서 추진 중인『건축시설물 유지보수(연간단가)공사』와 관련하여 1차 작업지시에 대한 공사 완료 결과 보고임.

□  관련근거

❍ 의정담당관-8802(2017. 8. 7.)

- 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가)공사 작업지시서(1차)

❍ ㈜제일디자인하이테크 17-09-004

-「2017년 하반기 서울시의회 청사 건축시설물 유지보수 공사(연간단가)」제1차 작업지시서에 의한 공사완료 제출의 건

□  공사개요

❍ 공 사 명 : 2017년 하반기 시의회 청사 건축시설물 유지보수(연간단가) 공사

❍ 계 약 자 : ㈜제일디자인하이테크 대표 전상엽

❍ 공사기간 : 2017. 7. 20. ~ 12. 10.

❍ 공사개요

- 위치 : 중구 세종대로 125(본관) / 중구 덕수궁길 15(의원회관)

- 규모 : 본관(부속동) 1~4층, 의원회관(서소문 2청사) 1~9층 시설물 보수

- 금회 공사기한 : 2017. 8. 7. ~ 8. 24.(18일간)

************************************************

************************************************)

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

□  금회 공사내용

❍ 본관

- 지하1층 기계실 환경개선(벽체 및 바닥 도장작업)

- 1층 냉각기실 환경개선(벽체 및 바닥 도장작업)

- 1층 집행부운영보좌실 환경개선(바닥 데코타일 교체 및 벽체 도장작업)

❍ 의원회관

- 지하1층 미화원실 환경개선(바닥 데코타일 교체)

- 지하1층 기계실 등 사무실 출입문 도색작업

- 1층 주출입구 기둥 도색작업

- 4층 여자화장실 바닥 누수부위 보수(방수 및 타일공사)

- 6층 교통 및 보건복지위원회 복도 도색작업

□  점검사항

❍ 점검 확인자 : 건축 8급 안성일

❍ 점검내용

- 작업지시서에 따른 공사 이행 및 시공 적합성 여부

- 친환경 자재 사용 및 기존 마감재 손상 여부

❍ 점검결과

- 금회 공사는 1차 작업지시서에 따라 공사기간 내 시공 완료되었으며 계약물량의 변경은 공사준공 전 일괄 설계변경 처리하고자 함

붙임 1. 금회 공사내역서(1차) 1부.

2. 사진대지(1차) 1부. 끝.