상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서수도사업소
수신	구로2동 443번지 구로초등학교 행정실장
(경유)
제목	저수조 청소 및 수질검사 위생조치 제외대상 알림(구로초등학교)

1. “저수조 청소대상 제외 요청”과 관련입니다.

2. 우리사업소에서 현장조사한 바, 현재 저수조를 미사용한 것으로 확인되어 『수도법』

제33조 및 『수도법 시행령』 제50조에 의거 저수조의 소독 등 위생조치(청소 및 수질검사 등) 대상에서 제외하였음을 알려드리오니 참고하시기 바라며

3. 현재는 저수조를 사용하지 않고 소화용수로만 사용하고 있으므로 저수조 소독 등 위생조치 대상에서 제외되나 추후에 저수조를 계속 사용(청소용수, 화장실 용수등 포함)하실 경우에는 저수조 소독등 위생조치 대상에 포함되므로 우리사업소(02-3146-3800)에 반드시 신고하여 주시기 바랍니다.  * 일시적으로 비상 사용시에는 꼭 청소후 사용하시기 바랍니다.

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 존치 또는 폐쇄 여부는 『주택건설기준 등에 관한 규정』, 소화수조 및 소화용수설비로서의 저수조의 존치 또는 폐쇄 여부는 『소방시설공사업법』 및 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	강서수도사업소장
★주무관	이용호		주무관	이상무		급수운영과장	09/15 김정수
협조자
시행	급수운영과-24992	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3949	/전송	02-3146-3989	/	l*********3@seoul.go.kr	/	대시민공개