보   고   서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	구진규	김생수	09/15 박희철

	명에 의하여 지역담당 업무수행중 다음과 같이 저수조 위생관리 대상 제외 요청이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.
2017 . 9 . 15 .
보고자 : 지방시설서기보 구진규

▣ 건축물 현황

○ 건축물명 : ********

○ 주    소 : *****************

○ 저수조현황 : 본관동 4개

▣ 조사 내용

○ 저수조 철거여부 : 미철거

○ 급수방식 : 직결급수 배관을 연결하여 수돗물 공급

- 유입배관과 유출배관을 직결로 연결하여 수돗물 공급

- 급수펌프 사용하여 수돗물 공급

- 교육문화회관을 제외한 본관동 4개 직결급수 사용

▣ 조치 의견

○ 저수조를 거치지 아니하고 직결급수로 전환하여 수돗물을 공급받는 건축물로서

수도법 시행령 제50조에 의거 위생조치 대상에서 제외하고자 함.

붙임 : 저수조 점검사진 1부.  끝.