세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	'17년 7월(‘17년 9월 납기) 조정량 및 중블럭별·가압장별 유수율 알림

1. 우리사업소 '17년 7월(‘17년 9월 납기) 조정량 및 중블럭별·가압장별 유수율을 붙임과 같이 알리니 업무추진에 참고하기 바랍니다.

2.‘17년 6월 누계 유수율은 전년대비 1.98%p 증가한 91.50%이었으며‘17년 7월 당월 유수율이 전년대비 0.98%p 감소하여‘17년 7월 누계 유수율은 전년대비 1.51%p 증가한 90.76%(잠정)입니다. 서부수도사업소와의 유량계 조정에 따른 공급량 감소에도 불구하고 2017년 7월 종로구 대형누수 2건(7.19 낙원동 1,000㎜ / 7.22 종로5가 900㎜) 등 누수량 증가와 뚝도수계전환(6.25~7.10)으로 인한 퇴수량 증가 등으로 당월 유수율이 전년대비 0.98%p 감소하였습니다. 8월에도 연이은 대형누수 등으로 금년도 목표달성에 어려움이 예상됩니다.

3. 금년도 목표달성을 할 수 있도록 첨부한 중블럭별 유수율 현황을 참고하여 유수율 90%이하 중블록별 공급량 증가에 대한 대책을 추진하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 가압급수지역 유수율을 붙임과 같이 알리니 가압구역이 정상범위(90%~100%)내 유수율이 유지될 수 있도록 하여주시기 바랍니다.

첨부 : 1) '17년 7월(‘17년 9월 납기) 유수율 및 조정량 보고 1 부.

2) 중블럭별 유수율 1 부.

3) 가압장별 유수율 1 부.  끝.

	요금과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	김정규		요금과장	09/15 홍춘식
협조자
시행	요금과-24101	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2088	/전송	3146-2139	/	goodnews@arisu.seoul.go.kr	/	부분공개(5)