함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치(76호) 보수공사 검수결과 제출

1. 관련 근거

○ 현장대응단-6496(2017.9.5.)호『소방용수시설(비상소화장치 76호)고장발생 알림』

○ 재난관리과-5498(2017.9.12.)호『비상소화장치(76호) 보수공사 검수알림』

2. 비상소화장치(76호) 보수공사 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 제출

합니다.

가. 검수 일자 : 2017. 9. 13.

나. 검수 대상 : 비상소화장치 76호

다. 현장감독 및 검수자 : 현장대응단 진압대장 및 용수담당

라. 검수 내용

1) 비상소화장치 보수확인 및 주변환경정리 여부

2) 공사내역 및 기타 시방서에 의한 비상소화장치 공사 적정여부 등

※ 119소방행정정보시스템 수정완료

붙임 1. 소방용수시설(비상소화장치함) 검수결과 1부.

2. 119행정정보시스템 내용수정 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김성인		지휘1팀장	이완우		현장대응단장	09/14 최범영
협조자	진압1대장	남형관
시행	현장대응단-6720	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 1층 현장대응단	/
전화		/전송	02-3492-2119	/	kisntkr@seoul.go.kr	/	대시민공개