투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	한국전력공사 사장(서울지역본부, 서대문은평지사)
(경유)
제목	터널 및 지하차도 계약전력 450시간 적용 제외 신청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 사업소에서 유지관리하는 기전시설물 중 24시간 운영하는 터널 및 지하차도 내부조명 계약전력에 대해 450시간 초과요금 부과 대상 제외를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약전력 450시간 적용 제외 신청 현황

고객번호	위치	시설명	제외신청 사유
01-2426-4198	중구 순화동 207	의주로지하차도	24시간 가동
01-4488-4524	서대문구 성산로 1-10	금화터널	24시간 가동

붙임  초과요금 발생현황 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	안광순		주무관	윤석주		기전과장	09/14 양영민
협조자	주무관	김상호		주무관	양경현
시행	기전과-10368	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8384	/		/	부분공개(5)